## Sheet1
New cal curve - High Concentrations
Calibration curves (all)
| m | b | Max C | Min C | Max A | Min A
Mesitylene | 3244949.7415 | 71710.9469 | 5.1987 | 0.16246 | 16910700.6667 | 555355
C5 | 2454811.213 | -93021.5608 | 7.8012 | 0.49927 | 19299641.6667 | 1416318
C6 | 2554763.8094 | 394313.5162 | 15.861 | 1.0151 | 40942170 | 2918790
C8 | 2679839.2488 | 1145689.1977 | 21.975 | 1.4064 | 59812227.6667 | 4429295.6667
C9 | 2751007.0908 | 1303259.8093 | 22.1411 | 1.417 | 61987938 | 4668766.3333
C10 | 2758180.4625 | 1470280.7174 | 22.0889 | 1.4137 | 62137607.3333 | 4746164.3333
C11 | 2917991.4136 | 1320014.1199 | 22.0015 | 1.4081 | 65353147.6667 | 4947700
C12 | 2578324.9821 | 1087326.2703 | 23.64 | 1.513 | 61980365.3333 | 4662329
C14 | 2835224.4802 | 1099886.6177 | 23.4799 | 1.5027 | 67613250 | 5045596.6667
C15 | 2702635.7942 | 844252.1977 | 22.872 | 1.4638 | 62647304.3333 | 4585848.6667
C16 | 2846286 | 778430.741 | 22.1236 | 1.4159 | 63775147.6667 | 4659950
C17 | 2973030.198 | 189730.9851 | 21.9927 | 1.4075 | 65794494 | 4557923.3333
C18 | 2812808.814 | 553728.755 | 22.0636 | 1.4121 | 62678139.6667 | 4483844
C20 | 3231857.5116 | 564125.4724 | 18.9215 | 1.211 | 61885575.6667 | 4486416.6667
C22 | 2790287.5514 | 208010.2257 | 11.754 | 0.75226 | 33058543.6667 | 2319444
New cal curve - Low Concentrations
Calibration curves (all)
| m | b | Max | Min | Max A | Min A
Mesitylene | 3244949.7415 | 71710.9469 | 5.1987 | 0.16246 | 16910700.6667 | 555355
C5 | 2878580.5765 | -38761.049 | 0.49927 | 0.00079884 | 1416318 | 1557.6667
C6 | 2873126.9038 | 5334.1279 | 1.0151 | 0.0016242 | 2918790 | 4142.6667
C8 | 3145239.2612 | 9761.4196 | 1.4064 | 0.0022502 | 4429295.6667 | 9739
C9 | 3292313.5764 | 8072.864 | 1.417 | 0.0022672 | 4668766.3333 | 7247.3333
C10 | 3353855.6575 | 9239.4759 | 1.4137 | 0.0022619 | 4746164.3333 | 7949.3333
C11 | 3509332.3807 | 11471.1447 | 1.4081 | 0.002253 | 4947700 | 8428.3333
C12 | 3077249.0934 | 12851.03 | 1.513 | 0.0024207 | 4662329 | 7927.6667
C14 | 3351662.8068 | 15965.6104 | 1.5027 | 0.0024043 | 5045596.6667 | 8994.3333
C15 | 3127313.0807 | 14561.3955 | 1.4638 | 0.0023421 | 4585848.6667 | 8077
C16 | 3285330.6789 | 14429.6923 | 1.4159 | 0.0022655 | 4659950 | 8364.3333
C17 | 3233566.8493 | 11871.8472 | 1.4075 | 0.0022521 | 4557923.3333 | 8149
C18 | 3169599.9615 | 13291.7076 | 1.4121 | 0.0022593 | 4483844 | 9134
C20 | 3700100.1871 | 6557.9642 | 1.211 | 0.0019376 | 4486416.6667 | 9077.6667
C22 | 3076695.9785 | 7000.2712 | 0.75226 | 0.0012036 | 2319444 | 6326.3333