## Table1
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
Name | Data File | Type | Level | Acq. Method File | Acq. Date-Time
LL57-001-071-End | LL57-001-071-End-1.D | Sample |  | Long_SAF_withoutMS | 11.04.2024 22:55
Quantifier
| Name | Type | RT | Left RT Delta | Right RT Delta | RT Delta Units | RT min | RT max
| Acetonitrile | Target | 2.444 | 0.084 | 0.084 | Minutes | 2.36 | 2.528
| C2 | Target | 2.277 | 0.051 | 0.051 | Minutes | 2.226 | 2.328
| C4 | Target | 2.322 | 0.065 | 0.065 | Minutes | 2.257 | 2.387
| C6-1 main | Target | 2.625 | 0.068 | 0.068 | Minutes | 2.557 | 2.693
| C6-2 | Target | 2.68 | 0.042 | 0.042 | Minutes | 2.638 | 2.722
| C6-3 | Target | 2.719 | 0.052 | 0.052 | Minutes | 2.667 | 2.771
| C6-4 | Target | 2.78 | 0.052 | 0.106 | Minutes | 2.728 | 2.886
| C8-1 | Target | 4.1 | 0.05 | 0.05 | Minutes | 4.05 | 4.15
| C8-2 main | Target | 4.2 | 0.092 | 0.092 | Minutes | 4.108 | 4.292
| C8-3 | Target | 4.265 | 0.05 | 0.02 | Minutes | 4.215 | 4.285
| C8-4 | Target | 4.287 | 0.051 | 0.051 | Minutes | 4.236 | 4.338
| C8-5 | Target | 4.362 | 0.062 | 0.062 | Minutes | 4.3 | 4.424
| C8-6 | Target | 4.449 | 0.068 | 0.068 | Minutes | 4.381 | 4.517
| C9-1 main | Target | 5.249 | 0.068 | 0.068 | Minutes | 5.181 | 5.317
| C9-2 | Target | 5.3 | 0.1 | 0.03 | Minutes | 5.2 | 5.33
| C9-3 | Target | 5.346 | 0.03 | 0.04 | Minutes | 5.316 | 5.386
| C9-4 | Target | 5.364 | 0.04 | 0.03 | Minutes | 5.324 | 5.394
| C9-5 | Target | 5.452 | 0.04 | 0.05 | Minutes | 5.412 | 5.502
| C10-1 | Target | 6.2 | 0.045 | 0.045 | Minutes | 6.155 | 6.245
| C10-2 main | Target | 6.247 | 0.099 | 0.099 | Minutes | 6.148 | 6.346
| C10-3 | Target | 6.284 | 0.05 | 0.1 | Minutes | 6.234 | 6.384
| C10-4 | Target | 6.418 | 0.049 | 0.049 | Minutes | 6.369 | 6.467
| C11-1 | Target | 6.646 | 0.05 | 0.03 | Minutes | 6.596 | 6.676
| C11-2 | Target | 6.732 | 0.05 | 0.03 | Minutes | 6.682 | 6.762
| C11-3 | Target | 6.82 | 0.05 | 0.06 | Minutes | 6.77 | 6.88
| C11-4 | Target | 6.977 | 0.05 | 0.06 | Minutes | 6.927 | 7.037
| C12-1 | Target | 7.53 | 0.039 | 0.039 | Minutes | 7.491 | 7.569
| C12-2 main | Target | 7.579 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 7.502 | 7.656
| C12-3 | Target | 7.7 | 0.05 | 0.1 | Minutes | 7.65 | 7.8
| C12-4 | Target | 7.777 | 0.05 | 0.05 | Minutes | 7.727 | 7.827
| C13-1 | Target | 7.948 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 7.902 | 7.994
| C13-2 | Target | 8.08 | 0.05 | 0.046 | Minutes | 8.03 | 8.126
| C14-1 | Target | 8.545 | 0.07 | 0.02 | Minutes | 8.475 | 8.565
| C14-2 main | Target | 8.57 | 0.062 | 0.062 | Minutes | 8.508 | 8.632
| C14-3 | Target | 8.623 | 0.05 | 0.08 | Minutes | 8.573 | 8.703
| C14-4 | Target | 8.71 | 0.054 | 0.054 | Minutes | 8.656 | 8.764
| C15-1 | Target | 8.872 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 8.826 | 8.918
| C15-2 | Target | 8.992 | 0.07 | 0.046 | Minutes | 8.922 | 9.038
| C16-1 | Target | 9.403 | 0.06 | 0.054 | Minutes | 9.343 | 9.457
| C16-2 main | Target | 9.443 | 0.054 | 0.054 | Minutes | 9.389 | 9.497
| C16-3 | Target | 9.47 | 0.04 | 0.039 | Minutes | 9.43 | 9.509
| C16-4 | Target | 9.556 | 0.057 | 0.057 | Minutes | 9.499 | 9.613
| C17-1 | Target | 9.721 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 9.675 | 9.767
| C17-2 | Target | 9.84 | 0.05 | 0.046 | Minutes | 9.79 | 9.886
| C18-1 | Target | 10.21 | 0.06 | 0.02 | Minutes | 10.15 | 10.23
| C18-2 main | Target | 10.278 | 0.06 | 0.07 | Minutes | 10.218 | 10.348
| C18-3 | Target | 10.318 | 0.03 | 0.032 | Minutes | 10.288 | 10.35
| C18-4 | Target | 10.378 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 10.332 | 10.424
| C19-1 | Target | 10.55 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 10.504 | 10.596
| C19-2 | Target | 10.66 | 0.07 | 0.07 | Minutes | 10.59 | 10.73
| C20-1 | Target | 11.079 | 0.06 | 0.02 | Minutes | 11.019 | 11.099
| C20-2 main | Target | 11.103 | 0.052 | 0.052 | Minutes | 11.051 | 11.155
| C20-3 | Target | 11.15 | 0.04 | 0.044 | Minutes | 11.11 | 11.194
| C20-4 | Target | 11.198 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 11.152 | 11.244
| C21-1 | Target | 11.372 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 11.326 | 11.418
| C21-2 | Target | 11.489 | 0.07 | 0.046 | Minutes | 11.419 | 11.535
| C22-1 | Target | 11.892 | 0.03 | 0.025 | Minutes | 11.862 | 11.917
| C22-2 main | Target | 11.922 | 0.06 | 0.06 | Minutes | 11.862 | 11.982
| C22-3 | Target | 11.957 | 0.03 | 0.038 | Minutes | 11.927 | 11.995
| C22-4 | Target | 12 | 0.05 | 0.05 | Minutes | 11.95 | 12.05
| C23-1 | Target | 12.186 | 0.06 | 0.046 | Minutes | 12.126 | 12.232
| C23-2 | Target | 12.297 | 0.09 | 0.046 | Minutes | 12.207 | 12.343
| C24-1 main | Target | 12.721 | 0.052 | 0.052 | Minutes | 12.669 | 12.773
| C24-2 | Target | 12.752 | 0.03 | 0.04 | Minutes | 12.722 | 12.792
| C24-3 | Target | 12.804 | 0.042 | 0.042 | Minutes | 12.762 | 12.846
| C25-1 | Target | 12.976 | 0.046 | 0.046 | Minutes | 12.93 | 13.022
| C25-2 | Target | 13.081 | 0.07 | 0.06 | Minutes | 13.011 | 13.141
| C26-1 main | Target | 13.487 | 0.07 | 0.052 | Minutes | 13.417 | 13.539
| C26-2 | Target | 13.515 | 0.03 | 0.026 | Minutes | 13.485 | 13.541
| C26-3 | Target | 13.564 | 0.065 | 0.1 | Minutes | 13.499 | 13.664
| C27-1 | Target | 13.73 | 0.06 | 0.046 | Minutes | 13.67 | 13.776
| C27-2 | Target | 13.831 | 0.07 | 0.05 | Minutes | 13.761 | 13.881
| C28-1 main | Target | 14.216 | 0.081 | 0.081 | Minutes | 14.135 | 14.297
| C28-2 | Target | 14.287 | 0.1 | 0.081 | Minutes | 14.187 | 14.368
| C29-1 | Target | 14.446 | 0.08 | 0.046 | Minutes | 14.366 | 14.492
| C29-2 | Target | 14.54 | 0.08 | 0.05 | Minutes | 14.46 | 14.59
| C30 | Target | 14.902 | 0.066 | 0.066 | Minutes | 14.836 | 14.968
| C31-1 | Target | 15.127 | 0.06 | 0.046 | Minutes | 15.067 | 15.173
| C31-2 | Target | 15.219 | 0.08 | 0.05 | Minutes | 15.139 | 15.269
| C32 | Target | 15.591 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 15.514 | 15.668
| C33-1 | Target | 15.816 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 15.739 | 15.893
| C33-2 | Target | 15.916 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 15.839 | 15.993
| C34-1 | Target | 16.327 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 16.25 | 16.404
| C34-2 | Target | 16.405 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 16.328 | 16.482
| C35-1 | Target | 16.607 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 16.53 | 16.684
| C35-2 | Target | 16.717 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 16.64 | 16.794
| C36-1 | Target | 17.21 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 17.133 | 17.287
| C36-2 | Target | 17.3 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 17.223 | 17.377
| C37-1 | Target | 17.55 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 17.473 | 17.627
| C37-2 | Target | 17.689 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 17.612 | 17.766
| C38-1 | Target | 18.309 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 18.232 | 18.386
| C38-2 | Target | 18.426 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 18.349 | 18.503
| C39-1 | Target | 18.75 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 18.673 | 18.827
| C39-2 | Target | 18.95 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 18.873 | 19.027
| C40-1 | Target | 19.75 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 19.673 | 19.827
| C40-2 | Target | 19.9 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 19.823 | 19.977
| C41-1 | Target | 20.339 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 20.262 | 20.416
| C41-2 | Target | 20.6 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 20.523 | 20.677
| C42-1 | Target | 21.7 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 21.623 | 21.777
| C42-2 | Target | 21.9 | 0.077 | 0.077 | Minutes | 21.823 | 21.977
| C44-1 | Target | 24.371 | 0.2 | 0.2 | Minutes | 24.171 | 24.571
| Mesitylene | Target | 6.087 | 0.07 | 0.07 | Minutes | 6.017 | 6.157

## retention time ranges
Sample
Name,Data File,Type,Level,Acq. Method File,Acq. Date-Time
LL57-001-071-End,LL57-001-071-End-1.D,Sample,,Long_SAF_withoutMS,11.04.2024 22:55
,Quantifier
,Name,Type,RT,Left RT Delta,Right RT Delta,RT Delta Units
,Acetonitrile,Target,2.444,0.084,0.084,Minutes
,C2,Target,2.277,0.051,0.051,Minutes
,C4,Target,2.322,0.065,0.065,Minutes
,C6-1 main,Target,2.625,0.068,0.068,Minutes
,C6-2,Target,2.680,0.042,0.042,Minutes
,C6-3,Target,2.719,0.052,0.052,Minutes
,C6-4,Target,2.780,0.052,0.106,Minutes
,C8-1,Target,4.100,0.050,0.050,Minutes
,C8-2 main,Target,4.200,0.092,0.092,Minutes
,C8-3,Target,4.265,0.050,0.020,Minutes
,C8-4,Target,4.287,0.051,0.051,Minutes
,C8-5,Target,4.362,0.062,0.062,Minutes
,C8-6,Target,4.449,0.068,0.068,Minutes
,C9_1 main,Target,5.249,0.068,0.068,Minutes
,C9_2,Target,5.300,0.100,0.030,Minutes
,C9_3,Target,5.346,0.030,0.040,Minutes
,C9_4,Target,5.364,0.040,0.030,Minutes
,C9_5,Target,5.452,0.040,0.050,Minutes
,C10-1,Target,6.200,0.045,0.045,Minutes
,C10-2 main,Target,6.247,0.099,0.099,Minutes
,C10-3,Target,6.284,0.050,0.100,Minutes
,C10-4,Target,6.418,0.049,0.049,Minutes
,C11_1,Target,6.646,0.050,0.030,Minutes
,C11_2,Target,6.732,0.050,0.030,Minutes
,C11_3,Target,6.820,0.050,0.060,Minutes
,C11_4,Target,6.977,0.050,0.060,Minutes
,C12-1,Target,7.530,0.039,0.039,Minutes
,C12-2 main,Target,7.579,0.077,0.077,Minutes
,C12-3,Target,7.700,0.050,0.100,Minutes
,C12-4,Target,7.777,0.050,0.050,Minutes
,C13_1,Target,7.948,0.046,0.046,Minutes
,C13_2,Target,8.080,0.050,0.046,Minutes
,C14-1,Target,8.545,0.070,0.020,Minutes
,C14-2 main,Target,8.570,0.062,0.062,Minutes
,C14-3,Target,8.623,0.050,0.080,Minutes
,C14-4,Target,8.710,0.054,0.054,Minutes
,C15_1,Target,8.872,0.046,0.046,Minutes
,C15_2,Target,8.992,0.070,0.046,Minutes
,C16-1,Target,9.403,0.060,0.054,Minutes
,C16-2 main,Target,9.443,0.054,0.054,Minutes
,C16-3,Target,9.470,0.040,0.039,Minutes
,C16-4,Target,9.556,0.057,0.057,Minutes
,C17_1,Target,9.721,0.046,0.046,Minutes
,C17_2,Target,9.840,0.050,0.046,Minutes
,C18-1,Target,10.210,0.060,0.020,Minutes
,C18-2 main,Target,10.278,0.060,0.070,Minutes
,C18-3,Target,10.318,0.030,0.032,Minutes
,C18-4,Target,10.378,0.046,0.046,Minutes
,C19_1,Target,10.550,0.046,0.046,Minutes
,C19_2,Target,10.660,0.070,0.070,Minutes
,C20-1,Target,11.079,0.060,0.020,Minutes
,C20-2 main,Target,11.103,0.052,0.052,Minutes
,C20-3,Target,11.150,0.040,0.044,Minutes
,C20-4,Target,11.198,0.046,0.046,Minutes
,C21_1,Target,11.372,0.046,0.046,Minutes
,C21_2,Target,11.489,0.070,0.046,Minutes
,C22-1,Target,11.892,0.030,0.025,Minutes
,C22-2 main,Target,11.922,0.060,0.060,Minutes
,C22-3,Target,11.957,0.030,0.038,Minutes
,C22-4,Target,12.000,0.050,0.050,Minutes
,C23_1,Target,12.186,0.060,0.046,Minutes
,C23_2,Target,12.297,0.090,0.046,Minutes
,C24-1 main,Target,12.721,0.052,0.052,Minutes
,C24-2,Target,12.752,0.030,0.040,Minutes
,C24-3,Target,12.804,0.042,0.042,Minutes
,C25_1,Target,12.976,0.046,0.046,Minutes
,C25_2,Target,13.081,0.070,0.060,Minutes
,C26-1 main,Target,13.487,0.070,0.052,Minutes
,C26-2,Target,13.515,0.030,0.026,Minutes
,C26-3,Target,13.564,0.065,0.100,Minutes
,C27_1,Target,13.730,0.060,0.046,Minutes
,C27_2,Target,13.831,0.070,0.050,Minutes
,C28-1 main,Target,14.216,0.081,0.081,Minutes
,C28-2,Target,14.287,0.100,0.081,Minutes
,C29_1,Target,14.446,0.080,0.046,Minutes
,C29_2,Target,14.540,0.080,0.050,Minutes
,C30,Target,14.902,0.066,0.066,Minutes
,C31_1,Target,15.127,0.060,0.046,Minutes
,C31_2,Target,15.219,0.080,0.050,Minutes
,C32,Target,15.591,0.077,0.077,Minutes
,C33-1,Target,15.816,0.077,0.077,Minutes
,C33-2,Target,15.916,0.077,0.077,Minutes
,C34-1,Target,16.327,0.077,0.077,Minutes
,C34-2,Target,16.405,0.077,0.077,Minutes
,C35-1,Target,16.607,0.077,0.077,Minutes
,C35-2,Target,16.717,0.077,0.077,Minutes
,C36-1,Target,17.210,0.077,0.077,Minutes
,C36-2,Target,17.300,0.077,0.077,Minutes
,C37-1,Target,17.550,0.077,0.077,Minutes
,C37-2,Target,17.689,0.077,0.077,Minutes
,C38-1,Target,18.309,0.077,0.077,Minutes
,C38-2,Target,18.426,0.077,0.077,Minutes
,C39-1,Target,18.750,0.077,0.077,Minutes
,C39-2,Target,18.950,0.077,0.077,Minutes
,C40-1,Target,19.750,0.077,0.077,Minutes
,C40-2,Target,19.900,0.077,0.077,Minutes
,C41-1,Target,20.339,0.077,0.077,Minutes
,C41-2,Target,20.600,0.077,0.077,Minutes
,C42-1,Target,21.700,0.077,0.077,Minutes
,C42-2,Target,21.900,0.077,0.077,Minutes
,C44-1,Target,24.371,0.200,0.200,Minutes
,Mesitylene,Target,6.087,0.070,0.070,Minutes